## 説明用
電気工事しゅん工記録 兼 電気工事施工証明書 説明用
インプット箇所
| ＜お客様工事内容＞ | [19 empty] | …プルダウンから入力 | [5 empty] | 第一種 | 新設
| お客様 |  |  | フリガナ | [10 empty] | お客様番号 | [10 empty] | 【プルダウン選択内容】 | 第二種 | 種変
|  |  |  | おなまえ | [9 empty] | 様 | [13 empty] | 増設
| ご住所 | [13 empty] | 電話番号 | [12 empty] | 減設
[27 empty] | 晴 | 設変
[27 empty] | 曇 | その他
| 建物の概要 | [7 empty] | 工事種別 | [6 empty] | 契約種別 | [10 empty] | 雨
| 用途 |  | 住宅 | 店舗 | 事務所 | 工場 | 倉庫 | その他 | [18 empty] | 雪
| 構造 |  | 鉄筋 | 鉄骨 | プレハブ | 木造 | その他 |  | 契約方法 | [6 empty] | 契約容量 | [10 empty] | ＭΩ
[16 empty] | 旧 |  |  |  |  | 新 | [5 empty] | ｍＡ
| 電力会社申込日 | [8 empty] | 施工・竣工日 | [6 empty] | 自主点検者
| ＜点検結果＞ | [25 empty] | ＳＢ
| Ⅰ．項目別点検結果 | [13 empty] | 最終点検・測定日 |  |  |  | 平成 |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 主開閉器
| 点 検 項 目 | [9 empty] | 点検 |  | 点 検 項 目 | [10 empty] | 点検 |  |  | 負荷設備
[11 empty] | 結果 | [12 empty] | 結果
| ① 取付点から分電盤までの配線 |  | 引込線取付点の高さはよいか | [9 empty] | ③④ 漏電・アース（絶縁・接地抵抗値）測定 |  | 絶縁抵抗値はよいか（測定値を下欄に記入）
|  |  | 引込線の支持方法はよいか | [11 empty] | 接地抵抗値測定はよいか（測定値を下欄に記入） | [11 empty] | A
|  |  | 電線種類・太さはよいか | [11 empty] | 接地線接続状況はよいか | [11 empty] | KVA
|  |  | 電線損傷又はその恐れはないか | [11 empty] | 機器の接地線取り付けはよいか | [11 empty] | kW
|  |  | 他物（ガス・弱電等）との離隔はあるか | [11 empty] | 接地線の太さはよいか
|  |  | 引込口の保護はよいか | [11 empty] | 接地線は必要な防護があるか
|  |  | ラス張りなどの貫通部分の施設方法はよいか | [9 empty] | ⑤ 配線器具 |  | 配線、配管、配線器具等の施工場所による選定はよいか | [11 empty] | 臨時電灯Ａ
|  |  | 電線固定状況はよいか | [11 empty] | 他物（ガス・弱電等）との離隔はあるか | [11 empty] | 臨時電灯Ｂ
| ② 分電盤の確認 |  | 取付場所および高さはよいか | [11 empty] | ラス張り金属張りの絶縁方法ならびに貫通部分の防護はよいか | [11 empty] | 臨時電灯Ｃ
|  |  | ブレーカー取付状況はよいか | [11 empty] | 接続、結線、絶縁処理はよいか | [11 empty] | 臨時電力
|  |  | ブレーカー種類（過電流保護器含む）はよいか | [11 empty] | 電気用品安全法に基づく標識はあるか | [11 empty] | 定額電灯
|  |  | 漏電遮断器・開閉器の容量はよいか | [9 empty] | ⑥ 負荷機器 |  | 負荷機器の容量ならび施工場所による選定はよいか | [11 empty] | 従量電灯Ａ
|  |  | 漏電遮断器・開閉器の動作はよいか | [23 empty] | 従量電灯Ｂ
|  |  | 漏電遮断器・開閉器の端子ネジ締付はよいか | [9 empty] | その他 |  | 配線図内容と相違はないか | [11 empty] | 従量電灯Ｃ
|  |  | 分電盤内の状況（目視点検）はよいか | [11 empty] | 未施工はないか | [11 empty] | 時間帯別電灯
[15 empty] | 引込口配線の接続箇所は分電盤図と相違していないか | [11 empty] | ３時間帯別電灯
| Ⅱ．測定項目点検結果 | [25 empty] | 低圧高利用契約
| 接地 抵抗値 |  | 一 括 |  |  |  |  | Ω |  |  |  | Ω | 絶縁 抵抗値 |  | 引 込 口 | [11 empty] | 低圧蓄熱調整契約
|  |  | Ｅ付コンセント |  |  |  |  | Ω |  |  |  | Ω |  |  | 全 回 路 | [11 empty] | 公衆街路灯Ａ
[8 empty] | Ω |  |  |  | Ω |  |  | 増設回路 | [11 empty] | 公衆街路灯Ｂ
| 天候 | [11 empty] | 天候 | [13 empty] | 低圧電力
低圧季節別時間帯別電力
| ＜施工工事店＞ | [25 empty] | 深夜電力Ａ
| 住 所 | [9 empty] | 工事店コード |  |  |  | 主任電気工事士 氏名 | [5 empty] | 工事者 氏名 | [5 empty] | 深夜電力Ｂ
[20 empty] | 印 | [6 empty] | 第２深夜電力
[15 empty] | 免状ＮＯ． | [5 empty] | 免状ＮＯ． | [5 empty] | 農事用電力Ａ
|  |  | TEL | [23 empty] | 農事用電力Ｂ
| 工事店名 | [9 empty] | 業者登録ＮＯ． |  |  |  | 工事者 氏名 | [5 empty] | 工事者 氏名
融雪用電力
[15 empty] | 免状ＮＯ． | [5 empty] | 免状ＮＯ．
＜施工証明＞
施工いたしました電気設備が、経済産業省令に定める電気設備に関する技術基準を定める省令
|  | および電気設備の技術基準の解釈に適合していることを証明します。 | [16 empty] | 平成 |  |  | 年 | 月 |  | 日
署名
[8 empty] | 施工工事店 代表取締役 | [14 empty] | 印
＜お客様ご確認欄＞
|  | 上記内容を確認しました。 | [15 empty] | 平成 年 月 日
署名
印
＊配線図は添付図面をご覧下さい。
＊本記録は電気工事業の業務の適性化に関する法律施行規則第13条に基づく帳票になります。
（施工者（控）は施工者が５年間保管します。）
◆工事種別 「新設」 「種変」 「増設」 「減設」 「設変」 「その他」
◆契約種別 「臨時電灯Ａ」 「臨時電灯Ｂ」 「臨時電灯Ｃ」 「臨時電力」 「定額電灯」 「従量電灯Ａ」 「従量電灯Ｂ」 「従量電灯Ｃ」 「時間帯別電灯」 「３時間帯別電灯」 「低圧高利用契約」 「低圧蓄熱調整契約」 「公衆街路灯Ａ」 「公衆街路灯Ｂ」 「低圧電力」 「低圧季節別時間帯別電力」 「深夜電力Ａ」 「深夜電力Ｂ」 「第２深夜電力」 「沸増型電気温水器契約」 「農事用電力Ａ」 「農事用電力Ｂ」 「融雪用電力」
◆契約方法 「ＳＢ」 「主開閉器」 「負荷設備」
◆契約容量 「A」 「ｋVA」 「kW」
◆絶縁測定 「ＭΩ」 「ｍＡ」
◆天候 「晴」 「曇」 「雨」 「雪」
◆免状Ｎo． 「第一種」 「第二種」
点検結果が「良」のものは「○」印を付す。
測定個所・接地抵抗値を記入
測定個所・絶縁抵抗値（漏れ電流値）を記入
免状Ｎo．を記入
【留意事項】 『インプット箇所』『プルダウン箇所』に入力されたデータは『お客さま控』の シートに自動リンクする。
記入例を示す。

## 施工者用2
電気工事しゅん工記録 兼 電気工事施工証明書 （施工者用）
インプット箇所
| ＜お客様工事内容＞ | [19 empty] | …プルダウンから入力 |  |  |  |  | 第一種 | 新設
| お客様 |  |  | フリガナ | [10 empty] | お客様番号 | [10 empty] | 第二種 | 種変
|  |  |  | おなまえ | [9 empty] | 様 | [12 empty] | 増設
| ご住所 | [13 empty] | 電話番号 | [11 empty] | 減設
[26 empty] | 晴 | 設変
[26 empty] | 曇 | その他
| 建物の概要 | [7 empty] | 工事種別 | [6 empty] | 契約種別 | [9 empty] | 雨
| 用途 |  | 住宅 | 店舗 | 事務所 | 工場 | 倉庫 | その他 | [17 empty] | 雪
| 構造 |  | 鉄筋 | 鉄骨 | プレハブ | 木造 | その他 |  | 契約方法 | [6 empty] | 契約容量 | [9 empty] | ＭΩ
[16 empty] | 旧 |  |  |  |  | 新 |  |  |  |  | ｍＡ
| 電力会社申込日 | [8 empty] | 施工・竣工日 | [6 empty] | 自主点検者 | [10 empty] | 丸山 11/11 |  | 佐藤 11/11 |  |  | 前島 11/11
| ＜点検結果＞ | [24 empty] | ＳＢ
| Ⅰ．項目別点検結果 | [13 empty] | 最終点検・測定日 |  |  |  | 平成 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | 主開閉器
| 点 検 項 目 | [9 empty] | 点検 |  | 点 検 項 目 | [10 empty] | 点検 |  | 負荷設備
[11 empty] | 結果 | [12 empty] | 結果
| ① 取付点から分電盤までの配線 |  | 引込線取付点の高さはよいか | [9 empty] | ③④ 漏電・アース（絶縁・接地抵抗値）測定 |  | 絶縁抵抗値はよいか（測定値を下欄に記入）
|  |  | 引込線の支持方法はよいか | [11 empty] | 接地抵抗値測定はよいか（測定値を下欄に記入） | [10 empty] | A
|  |  | 電線種類・太さはよいか | [11 empty] | 接地線接続状況はよいか | [10 empty] | KVA
|  |  | 電線損傷又はその恐れはないか | [11 empty] | 機器の接地線取り付けはよいか | [10 empty] | kW
|  |  | 他物（ガス・弱電等）との離隔はあるか | [11 empty] | 接地線の太さはよいか
|  |  | 引込口の保護はよいか | [11 empty] | 接地線は必要な防護があるか
|  |  | ラス張りなどの貫通部分の施設方法はよいか | [9 empty] | ⑤ 配線器具 |  | 配線、配管、配線器具等の施工場所による選定はよいか | [10 empty] | 臨時電灯Ａ
|  |  | 電線固定状況はよいか | [11 empty] | 他物（ガス・弱電等）との離隔はあるか | [10 empty] | 臨時電灯Ｂ
| ② 分電盤の確認 |  | 取付場所および高さはよいか | [11 empty] | ラス張り金属張りの絶縁方法ならびに貫通部分の防護はよいか | [10 empty] | 臨時電灯Ｃ
|  |  | ブレーカー取付状況はよいか | [11 empty] | 接続、結線、絶縁処理はよいか | [10 empty] | 臨時電力
|  |  | ブレーカー種類（過電流保護器含む）はよいか | [11 empty] | 電気用品安全法に基づく標識はあるか | [10 empty] | 定額電灯
|  |  | 漏電遮断器・開閉器の容量はよいか | [9 empty] | ⑥ 負荷機器 |  | 負荷機器の容量ならび施工場所による選定はよいか | [10 empty] | 従量電灯Ａ
|  |  | 漏電遮断器・開閉器の動作はよいか | [22 empty] | 従量電灯Ｂ
|  |  | 漏電遮断器・開閉器の端子ネジ締付はよいか | [9 empty] | その他 |  | 配線図内容と相違はないか | [10 empty] | 従量電灯Ｃ
|  |  | 分電盤内の状況（目視点検）はよいか | [11 empty] | 未施工はないか | [10 empty] | 時間帯別電灯
[15 empty] | 引込口配線の接続箇所は分電盤図と相違していないか | [10 empty] | ３時間帯別電灯
| Ⅱ．測定項目点検結果 | [24 empty] | 低圧高利用契約
| 接地 抵抗値 |  | 一 括 |  |  |  |  | Ω |  |  |  | Ω | 絶縁 抵抗値 |  | 引 込 口 | [10 empty] | 低圧蓄熱調整契約
|  |  | Ｅ付コンセント |  |  |  |  | Ω |  |  |  | Ω |  |  | 全 回 路 | [10 empty] | 公衆街路灯Ａ
[8 empty] | Ω |  |  |  | Ω |  |  | 増設回路 | [10 empty] | 公衆街路灯Ｂ
| 天候 | [11 empty] | 天候 | [12 empty] | 低圧電力
低圧季節別時間帯別電力
| ＜施工工事店＞ | [24 empty] | 深夜電力Ａ
| 住 所 | [9 empty] | 工事店コード |  |  |  | 主任電気工事士 氏名 | [5 empty] | 工事者 氏名 |  |  |  |  | 深夜電力Ｂ |  | 工事者 氏名 |  |  | 工事者 氏名
[20 empty] | 印 | [5 empty] | 第２深夜電力 |  | 佐 藤 教 雄 |  |  | 前 島 幸 光
[15 empty] | 免状ＮＯ． | [5 empty] | 免状ＮＯ． |  |  |  |  | 農事用電力Ａ |  | 免状ＮＯ． | 第一種 |  | 免状ＮＯ． | 第一種
|  |  | TEL | [22 empty] | 農事用電力Ｂ |  |  | 長野県 １３７５号 |  |  | 長野県 ９０９０号
| 工事店名 | [9 empty] | 業者登録ＮＯ． |  |  |  | 工事者 氏名 | [5 empty] | 工事者 氏名 |  |  |  |  | 融雪用電力
[15 empty] | 免状ＮＯ． | [5 empty] | 免状ＮＯ．
＜施工証明＞
施工いたしました電気設備が、経済産業省令に定める電気設備に関する技術基準を定める省令
|  | および電気設備の技術基準の解釈に適合していることを証明します。 | [16 empty] | 平成 |  |  | 年 | 月 |  | 日
署名
[8 empty] | 施工工事店 代表取締役 | [14 empty] | 印
＜お客様ご確認欄＞
|  | 上記内容を確認しました。 | [15 empty] | 平成 年 月 日
署名
印
＊配線図は添付図面をご覧下さい。
＊本記録は電気工事業の業務の適性化に関する法律施行規則第13条に基づく帳票になります。
（施工者（控）は施工者が５年間保管します。）

## お客さま控
電気工事しゅん工記録 兼 電気工事施工証明書（お客さま用）
＜お客様工事内容＞
お客様 |  |  | フリガナ | [10 empty] | お客様番号
|  |  | おなまえ | [9 empty] | 様
ご住所 | [13 empty] | 電話番号
建物の概要 | [7 empty] | 工事種別 | [6 empty] | 契約種別
用途 |  | 住宅 | 店舗 | 事務所 | 工場 | 倉庫 | その他
構造 |  | 鉄筋 | 鉄骨 | プレハブ | 木造 | その他 |  | 契約方法 | [6 empty] | 契約容量
[15 empty] | 旧 |  |  |  |  | 新
電力会社申込日 | [8 empty] | 施工・竣工日 | [6 empty] | 自主点検者
＜点検結果＞
Ⅰ．項目別点検結果 | [13 empty] | 最終点検・測定日 |  |  |  | 平成 |  |  | 年 | 月 |  | 日
点 検 項 目 | [9 empty] | 点検 |  | 点 検 項 目 | [10 empty] | 点検
[10 empty] | 結果 | [12 empty] | 結果
① 取付点から分電盤までの配線 |  | 引込線取付点の高さはよいか | [9 empty] | ③④ 漏電・アース（絶縁・接地抵抗値）測定 |  | 絶縁抵抗値はよいか（測定値を下欄に記入）
|  | 引込線の支持方法はよいか | [11 empty] | 接地抵抗値測定はよいか（測定値を下欄に記入）
|  | 電線種類・太さはよいか | [11 empty] | 接地線接続状況はよいか
|  | 電線損傷又はその恐れはないか | [11 empty] | 機器の接地線取り付けはよいか
|  | 他物（ガス・弱電等）との離隔はあるか | [11 empty] | 接地線の太さはよいか
|  | 引込口の保護はよいか | [11 empty] | 接地線は必要な防護があるか
|  | ラス張りなどの貫通部分の施設方法はよいか | [9 empty] | ⑤ 配線器具 |  | 配線、配管、配線器具等の施工場所による選定はよいか
|  | 電線固定状況はよいか | [11 empty] | 他物（ガス・弱電等）との離隔はあるか
② 分電盤の確認 |  | 取付場所および高さはよいか | [11 empty] | ラス張り金属張りの絶縁方法ならびに貫通部分の防護はよいか
|  | ブレーカー取付状況はよいか | [11 empty] | 接続、結線、絶縁処理はよいか
|  | ブレーカー種類（過電流保護器含む）はよいか | [11 empty] | 電気用品安全法に基づく標識はあるか
|  | 漏電遮断器・開閉器の容量はよいか | [9 empty] | ⑥ 負荷機器 |  | 負荷機器の容量ならび施工場所による選定はよいか
漏電遮断器・開閉器の動作はよいか
|  | 漏電遮断器・開閉器の端子ネジ締付はよいか | [9 empty] | その他 |  | 配線図内容と相違はないか
|  | 分電盤内の状況（目視点検）はよいか | [11 empty] | 未施工はないか
引込口配線の接続箇所は分電盤図と相違していないか
Ⅱ．測定項目点検結果
接地 抵抗値 |  | 一 括 |  |  |  |  | Ω |  |  |  | Ω | 絶縁 抵抗値 |  | 引 込 口
|  | Ｅ付コンセント |  |  |  |  | Ω |  |  |  | Ω |  |  | 全 回 路
[7 empty] | Ω |  |  |  | Ω |  |  | 増設回路
天候 | [11 empty] | 天候
＜施工工事店＞
住 所 | [9 empty] | 工事店コード |  |  |  | 主任電気工事士 氏名 | [5 empty] | 工事者 氏名
印
[14 empty] | 免状ＮＯ． | [5 empty] | 免状ＮＯ．
TEL
工事店名 | [9 empty] | 業者登録ＮＯ． |  |  |  | 工事者 氏名 | [5 empty] | 工事者 氏名
[14 empty] | 免状ＮＯ． | [5 empty] | 免状ＮＯ．
＜施工証明＞
施工いたしました電気設備が、経済産業省令に定める電気設備に関する技術基準を定める省令
| および電気設備の技術基準の解釈に適合していることを証明します。 | [16 empty] | 平成 |  |  | 年 | 月 |  | 日
署名
[7 empty] | 施工工事店 代表取締役 | [14 empty] | 印
＜お客様ご確認欄＞
| 上記内容を確認しました。 | [15 empty] | 平成 年 月 日
署名
印
＊配線図は添付図面をご覧下さい。